Załącznik nr 1 do

**Zapytania cenowe z dnia 4.04.2024**

Dostawa i montaż klimatyzatorów split ściennych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu.

**Przedmiot zamówienia:**  Dostawa i montaż klimatyzatorów split ściennych.

**Szczegóły zamówienia:**

**W zakresie dostawy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Uszczegółowienie** | **ILOŚĆ** | **Wartość****jednostkowa** | **Cena brutto** |
| 1 | Klimatyzator Typu split ścienny | Dane techniczne:* Moc [kW]: 7 kW. Temperatura max 22 ° C w najbardziej upalny dzień w roku
* Orurowanie miedziane
* Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie
* Podstawa pod agregat
 | 6 SZTUK |  |  |

**W zakresie montażu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Uszczegółowienie** | **ILOŚĆ** | **Wartość****jednostkowa** | **Cena brutto** |
| 1 | Montaż klimatyzatorów | Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb klimatyzatorów | 6 SZTUK |  |  |
|  | Wykonanie przejść przez ściany w celu montażu klimatyzatorów |
|  | Przywrócenie ścian do stany pierwotnego, tj. malowanie, gipsowanie, uzupełnienie tynku |
|  | Wykonanie obróbek blacharskich (kołnierze) ze stali nierdzewnej wokół zamontowanych urządzeń na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. |
|  | Podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji energetycznej, rozruch i sprawdzenie prawidłowości działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń. |