Kołobrzeg, dnia 4.04.2024 r.

**Zapytanie ofertowe nr 1**

## Informacje o ogłoszeniu

### 1.Termin składania oferty

### do dnia 12-04-2024 do g. 14.00

### 2.Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przekazać pisemnie – za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną z dopiskiem:

„DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW SPLIT ŚCIENNYCH „

Adres poczty elektronicznej: dyrektor@pm4kg.pl
Nazwa i adres Zamawiającego: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Przedszkole Miejskie nr 4 „ OCEAN PRZYGÓD”

Ul. Radomska 22 A, 78-100 Kołobrzeg

### Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

### dyrektor@pm4kg.pl

### Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Warzocha

### Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 719 15 50, 698 424 989

### 3.Kategoria ogłoszenia

Usługi

### 4.Cel zamówienia

Dostawa i montaż klimatyzatorów split ściennych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kołobrzegu, w celu obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczeń do poziomu poniżej. 22 st. Celsjusza w dni słoneczne .

### 5.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż na ścianie w salach Przedszkola Miejskiego nr 4 ”OCEAN PRZYGÓD” w Kołobrzegu.

5.1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę dostawy i montażu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1. | Klimatyzatory split ścienne  | 6 kpl. |
| 2.  | Podstawa pod agregat | 6 kpl. |
| 3.  | Orurowanie miedziane | 6 kpl. |
| 4.  | Odprowadzenie skroplin grawitacyjne | 6 kpl. |

5.2. Wykonanie robót towarzyszących w zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** |
| 1. | Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb klimatyzatorów |
| 2.  | Wykonanie przejść przez ściany w celu montażu klimatyzatorów |
| 3.  | Przywrócenie ścian do stany pierwotnego, tj. malowanie, gipsowanie, uzupełnienie tynku |
| 4.  | Wykonanie obróbek blacharskich (kołnierze) ze stali nierdzewnej wokół zamontowanych urządzeń na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. |
| 5. | Podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji energetycznej, rozruch i sprawdzenie prawidłowości działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzeń. |

5.3.Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy.

**W dniu dostawy należy dostarczyć karty katalogowe zaoferowanych produktów, które będą zawierały nazwę produktu i producenta i szczegółowy opis wraz z wymiarami oraz wymagane certyfikaty i potwierdzenia norm** . Dostawca powinien dostarczyć DTR + warunki gwarancji w języku polskim)

Montaż i podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej powinien być wykonany przez osoby uprawnione.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **załączniku nr 1** do zaproszenia do złożenia oferty.

### 6.Kod CPV

### 98300000-6

### Nazwa kodu CPV

# Usługi różne

### 7.Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia – do dnia 31.05.2024r.

### 8.Załączniki

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy na dostawę i montaż

### 9.Pytania i wyjaśnienia

[Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty.](https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/519285)

### 10.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

**Montaż i rozruch klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej powinny wykonać osoby posiadające stosowne uprawnienia.**

### 11.Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

### 12.Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2.

- Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego

- Oświadczenie osób wykonujących czynności w zamówieniu o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wykonawcą.

### 13.Zamówienia uzupełniające/wariantowe/częściowe

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, wariantowych ani też częściowych.

**14.Ocena oferty**

### Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów:

1. **Cena oferty brutto – C1-80%**

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------- **x 100 x 80%** = liczba punktów
Cena oferty badanej

**2. Okres gwarancji ( OG) -20%**

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone wg wzoru:

**OG=( OGb : OGn) \* x 20%** (waga kryterium) **x 100 pkt** =liczba punktów

gdzie **OGb** – okres gwarancji badanej oferty,

**OGn** – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

**Uwaga!**

\* Zaoferowany okres gwarancji **nie może być krótszy** niż 24 miesiące. Oferty proponujące gwarancję krótszą niż 24 miesiące będą odrzucone. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie **wynosi 48 miesięcy.** Oferty proponujące okres dłuższy niż 48 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji przy czym do umowy zostanie wpisany faktycznie proponowany przez wykonawcę okres gwarancji. Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach.

Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego wykonawcę będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert i zostanie ona wyliczona wg wzoru:

**O=C1+OG**

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny

**15.Zamawiający** – Wnioskodawca

Nazwa- **GMINA MISTO KOŁOBRZEG**

**Przedszkole Miejskie nr 4 „OCEAN PRZYGÓD” w Kołobrzegu**

### Numer telefonu

94 719 15 50, 698 424 989

### NIP

671 169 85 41